消防验收资料必备(一)

-建设单位部分-

根据新《消防法》和省、市公安机关消防机构关于建筑(装修)消防工程报送验收资料要求，建设单位应组织落实的资料，如下表：

| 名 称 |  | 责 任 科 室 O主要职能单位 △ 协助职能单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合办 | 总师办 | 前期科 | 工程科 | 设备科 | 维修科 |
| 一、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件 |  | △ |  |  |  | ## O |  |
| 二、要求组织消防验收的报告(A4纸打印) |  | O |  |  |  |  |  |
| 三、《建设工程竣工验收消防备案表》填制 |  | O | △ |  | △ | ## △ |  |
| 四、建审文件 | 1、施工图设计审核意见书（或者建设工程消防设计备案凭证）或备案登记证（含一次装修内容） |  |  | O |  |  |  |
|  | 2、二次精装修图设计审核意见书（或者建设工程装修消防设计备案凭证） |  |  | O |  |  |  |
|  | 3、其它设计审核意见书（或者建设工程消防设计备案凭证） |  |  | O |  |  |  |
| 五、消防设施检测合格报告、建筑电气防火技术、（建筑防火、钢结构防火涂料）检测合格报告 |  | △ |  |  |  | O |  |
| 六、建筑总平，消防给水总平图； |  | △ |  |  | △ | O |  |
| 七、消控室值班人员名单（物业公司到消防大队报名并培训，保证6个人在岗） |  |  |  |  |  | △ | O |
| 八、消防值班人员培训（绍兴袍江培训上岗证件复印件） |  |  |  |  |  | O | △ |

注：一式贰份。汇总至设备科集中整理。其中一份外加各承包商提供的消防验收资料，汇总成一份，送公安机关消防机构验收窗口，窗口审查合格后受理，安排消防工程正式验收日期。另一份与其余相关施工单位竣工资料汇总存档。

消 防 验 收 资 料 必 备（二）

-施工单位部分-

根据《消防法》、公安部106号令和省、市消防监督机构关于建筑(装修)消防工程报送验收资料要求，施工单位应组织落实的资料，如下表：

| 序号 |  | 内 容 |  |  | 资 料 提 供 单 位 O 职能单位 △协助单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 土建总包单位 | 装修单位 | 消防安装单位 | 物业单位 |
| 1 |  | 《建设工程消防验收申报表》填制 《建筑工程消防验收记录表》填制 |  |  | △ | △ | Ｏ |  |
| 2 |  | 建设工程竣工验收合格报告、消防工程竣工验收合格报告（五方会签）（复印件盖建设方红章） |  |  | Ｏ | △ | △ |  |
| 3 |  | 消防设计变更技术联系单 |  |  | △ | △ | Ｏ |  |
| 4 |  | 设计单位、土建安装施工单位、消防专业安装施工单位、监理单位、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件（复印件盖红章） |  |  | Ｏ |  | Ｏ |  |
| 5 | 消防产品质量合格证明文件 | 需进行强制性产品认证（3C认证）的 ①消防产品生产许可证 ②认证证书 ③国家消防产品检验报告 ④产品合格证 （书面型号与现场安装型号及适用日期一一对应汇总表、复印件盖红章） |  | ⑴报警产品类：火灾报警触发器件 、火灾报警、联动装置 、电气火灾监控系统、消防电器控制设备、声光警报器、应急照明和疏散指示、应急电源； ⑵灭火设备类：自动喷水灭火产品、泡沫灭火设备产品、气体灭火设备产品、干粉灭火设备、消火栓水带、灭火器、灭火剂、消防给水设备产品； ⑶火灾防护产品类：防火涂料、防火堵料、防火窗、耐火电缆槽盒、防火门、电动挡烟垂壁、防火卷帘、防火玻璃、排烟风机、排烟防火阀； ⑷消防装备产品类：自救呼吸器、抢险救援产品、逃生产品； | Ｏ | Ｏ | Ｏ |  |
| 6 |  | 需进行技术鉴定的国家级消防产品检验报告、消防产品合格证（书面型号与现场安装型号及适用日期一一对应汇总表、复印件盖红章） |  | 新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品。 |  |  | Ｏ |  |
| 7 |  | 具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料、室内装修装饰材料(含：A级不燃外墙外保温、防火板材、其他不燃材料 难燃板材 阻燃塑料 阻燃织物 铺地材料 防火电缆 电缆防火附件 其他阻燃材料、)国家级消防产品质量检测报告、产品合格证（书面型号与现场安装型号及适用日期一一对应汇总表、复印件盖红章） |  |  | Ｏ | △ |  |  |
| 8 |  | 隐蔽工程验收记录、绝缘电阻测试报告、接地电阻测试报告、试压报告、通水试验记录（盖红章） |  |  | Ｏ | Ｏ | Ｏ |  |
| 9 |  | 有效的消防设备、材料对应供应单位盖红章汇总表。代理商需有消防设备、材料供应商红章授权书 |  |  | Ｏ | Ｏ | Ｏ |  |
| 10 |  | 自动消防设施系统调试报告 |  |  |  |  | Ｏ |  |
| 11 |  | 自动消防设施联动测试报告 |  |  |  |  | Ｏ |  |
| 12 |  | 操作维护管理手册 | ⑴消防值班人员岗位责任制、值班制度； ⑵报警、联动操作程序； ⑶无CRT时图纸与编程手册一一对号入座、上墙。 |  |  |  | Ｏ | △ |
| 13 |  | 消防设施 的工程 竣工图 | ①建筑竣工图俩套； ②土建总平图俩套； ③装修竣工图俩套； ④水、电、暖通、防排烟等竣工图俩套。 |  | △ | △ | Ｏ |  |
| 14 |  | 钢结构防火涂料喷涂施工记录 |  |  |  |  | Ｏ |  |
| 15 |  | 消控中心值班人员名单及培训记录（证件复印件） |  |  |  |  | Ｏ | △ |
| 16 |  | 消防验收竣工资料目录（作为装盒资料的首页） |  |  |  |  | Ｏ |  |

说明：

一、各施工单位【专业消防单位除外】资料整理数量：二套。于消防验收前一周汇总至专业消防安装单位，统一整理上交建设方存档。(其中建施、装修竣工图一套)。

专业消防单位资料整理五套。其中：档案馆（必须是盖红章原件）、总包单位、建设方存档、上报消防大队、专业消防单位存档各一份。

二、资料整理外形要求：

1、资料、表格、联系单、图纸都折叠成A4纸29.7×21cm大小。

2、装盒。按系统分类装盒，统一编码。总盒首页为总目录，分盒首页为分目录。

三、防火封堵施工记录由各防火封堵施工单位分别单独整理，包括管道井、强弱电井、电缆井的层层钢筋砼和有机防火堵料封堵；房间与走廊之间孔洞的封堵；穿墙套管内外的封堵；电缆桥架内外与防火墙墙体之间的封堵、玻璃幕墙与楼板之间的封堵等。

四、自动消防设施安装单位分部分项工程技术资料、设备开箱检查记录、强度、严密性试验记录、管网清洗记录、接地电阻测试、绝缘电阻测试记录均按建设部及省建设厅要求，一并同时汇总在水电安装分部、分项内。

五、消防专业系统调试报告、联动调试报告样张详见各系统施工及验收规范附表。

六、单位(组团)工程消防验收前，由总包单位（专业消防施工单位）组织成立现场消防验收小组，分为土建(含装修)、消防设施二个组；消防验收会议室；准备好必要的检测、检验设备、工具；与消防验收有关的施工单位均准备一式12份书面汇报材料(主要内容：施工范围、质量控制过程、验收结论等)，在消防验收前交监理单位审查汇总。

七、若总包单位有消防施工资质，消防安装单位职能由总包单位负责。

二O一四年九月十六日